| (ЕМДIН( МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (УСТЬ-ВЫМСКИЙ( |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 года			        		                                      № 1006

Республика Коми, с. Айкино

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 18.05.2022№ 342 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих предприятий, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений МО МР «Усть-Вымский»

к отопительному периоду 2022-2023 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» администрация муниципального района «Усть-Вымский» постановляет:

- Внести в постановление администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 18.05.2022 № 342 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих предприятий, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений МО МР «Усть-Вымский» к отопительному периоду 2022-2023гг. (далее- Постановление) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.        Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.       Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Усть-Вымский».

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» Чернову Н.А.

Глава МР «Усть-Вымский» -

руководитель администрации                                                           Г. Я. Плетцер

Приложение к постановлению

Администрации МР «Усть-Вымский»

От 28.10.2022 № 1006

Изменений,

Вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 18.05.2022 № 342 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих предприятий, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений МО МР «Усть-Вымский» к отопительному периоду 2022-2023гг.

В постановлении администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 18.05.2022 № 342 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих предприятий, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений МО МР «Усть-Вымский» к отопительному периоду 2022-2023гг.:

Раздел 2 «Проведение оценки готовности к отопительному периоду» изложить в следующей редакции:

При оценке готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

- Для теплоснабжающих (теплосетевых) организаций:

| № п/п | Критерии оценки готовности к отопительному периоду в соответствии с Приложением 2 к Программе проведения проверки, требованиям приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законе о теплоснабжении | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» или постановление администрации МО МР «Усть-Вымский» о единой теплоснабжающей организации |

| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | 1.Утвержденные схемой теплоснабжения температурные графики |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.Акты готовности котельных Акты промывки теплообменного оборудования котельных Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования |
|  |  | 3.Акты готовности тепловых сетей к эксплуатации в отопительном периоде |
|  |  | 4.Графики тепловых нагрузок на отопительный период 2022-2023г.г. |
|  |  | 5.Акты проверки готовности к эксплуатации резервных источников электроснабжения котельных |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Приказ ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» об установлении критериев надежности, исходя из схемы теплоснабжения и показателей надежности теплоснабжения |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | 1.Утвержденный в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива |
|  |  | 2.Договоры поставки топлива |
|  |  | 3.Справка о создании запасов топлива |
|  |  | 4.Сертификаты на топливо |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 5.1. | Укомплектованность указанных служб персоналом | 1.Утвержденный перечень должностей, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах |
|  |  | 2.График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах |
|  |  | 3.Протоколы проверки знаний теплоэнергети-ческого персонала |
|  |  | 4.Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений |
|  |  | 5.Графики проверки знаний, утвержденных ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
|  |  | 6.Приказ о назначении лиц, ответственных за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |
| 5.2. | Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | 1.Утвержденный перечень эксплуатационной документации (по прил. № 4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115) |
|  |  | 2.Утвержденный перечень производственно-технической документации для дежурного персонала тепловых сетей (по прил.2 МКД 4-02.2001) инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностных инструкций на рабочих местах и инструкций по охране труда согласно утвержденному перечню |
|  |  | 3.Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных, электростанций, оперативно-ремонтного персонала электросетей, водопроводных и тепловых сетей |
|  |  | 4.Утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой источников теплоснабжения, водоснабжения |
|  |  | 5.Утвержденный перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом |
|  |  | 6.Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на объектах тепло-, водо-, электроснабжения |
|  |  | 7.Наличие первичных средств пожаротушения на объектах тепло-, водо-, электроснабжения |
|  |  | 8.Оперативный план тушения пожара на котельных |
| 6. | Проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей | Протоколы результатов наладки тепловых сетей |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Приказ ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» об организации контроля режимов потребления тепловой энергии |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей | Утвержденные температурные графики |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Приказ ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» об организации коммерческого учета тепловой энергии |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ | Договоры подряда на капитальный ремонт, подтверждающие гарантии на выполненные работы |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно: |
| 11.1. | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | Акт проверки готовности систем (готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи |
| 11.2. | Соблюдение водно-химического режима | 1.График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей |
|  |  | 2.Отчет о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама |
| 11.3. | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации | Заключения специализированной или экспертной организации о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх расчетного срока службы |
| 11.4. | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | 1.Утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |
|  |  | 2.Утвержденный перечень социально значимых категорий потребителей, в отношении которых применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления тепловой энергии |
| 11.5. | Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Утвержденный расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |
| 11.6. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | 1.План обеспечения действий сил и средств организаций, участников реагирования на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» |
|  |  | 2.Распорядительный документ о производственном контроле соблюдения промышленной безопасности |
|  |  | 3.План мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  |  | 4.Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности на территории МО МР «Усть-Вымский» |
|  |  | 5.Соглашение о взаимодействии и порядке обмена информацией между единой дежурно-диспетчерской службой администрации муниципальног7о района «Усть-Вымский» и дежурно-диспетчерской службой ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Усть-Вымский» |
| 11.7. | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | 1.График проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей |
|  |  | 2.Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей |
| 11.8. | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | 1.Выкопировка из книги учета тепловых энергоустановок организации (рекомендуемая форма – прил. 1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115) |
|  |  | 2.Утвержденный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ в текущем году |
|  |  | 3.График проведения планового (очередного) технического освидетельствования тепловых энергоустановок |
|  |  | 4.Оформленные результаты технического освидетельствования тепловых энергоустановок |
|  |  | 5.Акты гидравлических испытаний котлов |
|  |  | 6.График периодического осмотра тепловых сетей |
|  |  | 8.График периодического осмотра и обхода оборудования тепловых энергоустановок |
|  |  | 9.Акты осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок |
| 11.9. | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | 1.План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  |  | 2.Отчет об исполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду |
|  |  | 3.Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии |
| 11.10. | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | Договоры на поставку топлива |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 1.Акты о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями и теплоснабжающей организацией |
|  |  | 2.Акты о разграничении балансовой принадлежности |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период | 1.Отчет о выполнении предписаний надзорных органов |
|  |  | 2.Пояснение об отсутствии влияния на надежность работы систем тепло-,водо-, электроснабжения в отопительный период неисполненных предписаний надзорных органов |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Акт осмотра и проверки работоспособности автоматических регуляторов |

2. Для потребителей тепловой энергии:

| В соответствии с приложением 3 к Программе проведения проверки, требованиям приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Справка от ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний |
| 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | 1. Акты промывки систем отопления |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 1.Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду |
| 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | 1.План-график по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду |
|  | 2.Отчет об исполнении плана-графика по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду |

| 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Акт проверки состояния тепловых сетей |
| --- | --- |
| 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | 1.Акты состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |
| 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | 1.Акты состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |
| 8) наличие и работоспособность приборов учета; работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | 1.Акты ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 2.Акты проверки работоспособности приборов учета тепла |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Акты работоспособности защиты систем теплопотребления |
|  | Перечень эксплуатационной документации : - паспорта теплопотребляющих установок; -принципиальные схемы; -инструкции для обслуживающего персонала |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акты наличия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 12) плотность оборудования тепловых пунктов | Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта |
| 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акты наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |
| 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Бухгалтерская справка от ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы |
|  | Для организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых установок своими силами: 1.Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления | 2.Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата сотрудников или договор на обслуживание (эксплуатацию) зданий и сооружений, инженерных сетей |
| 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | 3.Справка о наличии товаро-материальных ресурсов |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Для организаций, привлекающих специализированные организации для эксплуатации тепловых установок: - договор на обслуживание |
| 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | 1.Акты испытания на плотность и прочность систем отопления |
| 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями | Договор теплоснабжения |